General Features

● 1500Vdc, 800Vac

● 12MPPT, 24 DC Inputs

● Smart I-V Curve Function

● DC and AC Type II SPD

● AFCI Function Optional

● Night SVG Function Optional

● LED+Bluetooth APP

● Max.DC/AC ratio up to 1.5

Technical Specification

注意：上面的表格不要直接放图片，需要可编辑的，内容去pdf中复制